## 强电
源块名 | 源块图示 | 可见性 | 目标块名 | 目标块图示 | 是否炸开 | 目标图层 | 内含图块
轴流风机 | 块:轴流风机 |  | 电动机及负载标注 | 块:电动机及负载标注 | 0 | E-POWR-EQPM
离心风机(电机外置、直进直出、有基础) | 块:离心风机(电机外置、直进直出、有基础) |  | 电动机及负载标注 | 块:电动机及负载标注 | 0 | E-POWR-EQPM
离心风机(电机外置、直进直出、无基础) | 块:离心风机(电机外置、直进直出、无基础) |  | 电动机及负载标注 | 块:电动机及负载标注 | 0 | E-POWR-EQPM
离心风机(电机外置、直进直出、有基础2) | 块:离心风机(电机外置、直进直出、有基础2) |  | 电动机及负载标注 | 块:电动机及负载标注 | 0 | E-POWR-EQPM
离心风机(电机内置、直进直出、有基础) | 块:离心风机(电机内置、直进直出、有基础) |  | 电动机及负载标注 | 块:电动机及负载标注 | 0 | E-POWR-EQPM
离心风机(电机内置、直进直出、无基础) | 块:离心风机(电机内置、直进直出、无基础) |  | 电动机及负载标注 | 块:电动机及负载标注 | 0 | E-POWR-EQPM
离心风机(电机内置、直进直出、有基础2) | 块:离心风机(电机内置、直进直出、有基础2) |  | 电动机及负载标注 | 块:电动机及负载标注 | 0 | E-POWR-EQPM
离心风机(电机外置、侧进直出、有基础) | 块:离心风机(电机外置、侧进直出、有基础) |  | 电动机及负载标注 | 块:电动机及负载标注 | 0 | E-POWR-EQPM
离心风机(电机外置、侧进直出、无基础) | 块:离心风机(电机外置、侧进直出、无基础) |  | 电动机及负载标注 | 块:电动机及负载标注 | 0 | E-POWR-EQPM
离心风机(电机外置、侧进直出、有基础2) | 块:离心风机(电机外置、侧进直出、有基础2) |  | 电动机及负载标注 | 块:电动机及负载标注 | 0 | E-POWR-EQPM
离心风机(电机内置、侧进直出、有基础) | 块:离心风机(电机内置、侧进直出、有基础) |  | 电动机及负载标注 | 块:电动机及负载标注 | 0 | E-POWR-EQPM
离心风机(电机内置、侧进直出、无基础) | 块:离心风机(电机内置、侧进直出、无基础) |  | 电动机及负载标注 | 块:电动机及负载标注 | 0 | E-POWR-EQPM
离心风机(电机内置、侧进直出、有基础2) | 块:离心风机(电机内置、侧进直出、有基础2) |  | 电动机及负载标注 | 块:电动机及负载标注 | 0 | E-POWR-EQPM
离心风机(电机外置、上进直出、有基础) | 块:离心风机(电机外置、上进直出、有基础) |  | 电动机及负载标注 | 块:电动机及负载标注 | 0 | E-POWR-EQPM
离心风机(电机外置、上进直出、无基础) | 块:离心风机(电机外置、上进直出、无基础) |  | 电动机及负载标注 | 块:电动机及负载标注 | 0 | E-POWR-EQPM
离心风机(电机外置、上进直出、有基础2) | 块:离心风机(电机外置、上进直出、有基础2) |  | 电动机及负载标注 | 块:电动机及负载标注 | 0 | E-POWR-EQPM
离心风机(电机内置、上进直出、有基础) | 块:离心风机(电机内置、上进直出、有基础) |  | 电动机及负载标注 | 块:电动机及负载标注 | 0 | E-POWR-EQPM
离心风机(电机内置、上进直出、无基础) | 块:离心风机(电机内置、上进直出、无基础) |  | 电动机及负载标注 | 块:电动机及负载标注 | 0 | E-POWR-EQPM
离心风机(电机内置、上进直出、有基础2) | 块:离心风机(电机内置、上进直出、有基础2) |  | 电动机及负载标注 | 块:电动机及负载标注 | 0 | E-POWR-EQPM
离心风机(电机外置、直进上出、有基础) | 块:离心风机(电机外置、直进上出、有基础) |  | 电动机及负载标注 | 块:电动机及负载标注 | 0 | E-POWR-EQPM
离心风机(电机外置、直进上出、无基础) | 块:离心风机(电机外置、直进上出、无基础) |  | 电动机及负载标注 | 块:电动机及负载标注 | 0 | E-POWR-EQPM
离心风机(电机外置、直进上出、有基础2) | 块:离心风机(电机外置、直进上出、有基础2) |  | 电动机及负载标注 | 块:电动机及负载标注 | 0 | E-POWR-EQPM
离心风机(电机内置、直进上出、有基础) | 块:离心风机(电机内置、直进上出、有基础) |  | 电动机及负载标注 | 块:电动机及负载标注 | 0 | E-POWR-EQPM
离心风机(电机内置、直进上出、无基础) | 块:离心风机(电机内置、直进上出、无基础) |  | 电动机及负载标注 | 块:电动机及负载标注 | 0 | E-POWR-EQPM
离心风机(电机内置、直进上出、有基础2) | 块:离心风机(电机内置、直进上出、有基础2) |  | 电动机及负载标注 | 块:电动机及负载标注 | 0 | E-POWR-EQPM
离心风机(电机外置、直进下出、有基础) | 块:离心风机(电机外置、直进下出、有基础) |  | 电动机及负载标注 | 块:电动机及负载标注 | 0 | E-POWR-EQPM
离心风机(电机外置、直进下出、无基础) | 块:离心风机(电机外置、直进下出、无基础) |  | 电动机及负载标注 | 块:电动机及负载标注 | 0 | E-POWR-EQPM
离心风机(电机外置、直进下出、有基础2) | 块:离心风机(电机外置、直进下出、有基础2) |  | 电动机及负载标注 | 块:电动机及负载标注 | 0 | E-POWR-EQPM
离心风机(电机内置、直进下出、有基础) | 块:离心风机(电机内置、直进下出、有基础) |  | 电动机及负载标注 | 块:电动机及负载标注 | 0 | E-POWR-EQPM
离心风机(电机内置、直进下出、无基础) | 块:离心风机(电机内置、直进下出、无基础) |  | 电动机及负载标注 | 块:电动机及负载标注 | 0 | E-POWR-EQPM
离心风机(电机内置、直进下出、有基础2) | 块:离心风机(电机内置、直进下出、有基础2) |  | 电动机及负载标注 | 块:电动机及负载标注 | 0 | E-POWR-EQPM
离心风机(电机外置、下进直出、有基础) | 块:离心风机(电机外置、下进直出、有基础) |  | 电动机及负载标注 | 块:电动机及负载标注 | 0 | E-POWR-EQPM
离心风机(电机外置、下进直出、无基础) | 块:离心风机(电机外置、下进直出、无基础) |  | 电动机及负载标注 | 块:电动机及负载标注 | 0 | E-POWR-EQPM
离心风机(电机外置、下进直出、有基础2) | 块:离心风机(电机外置、下进直出、有基础2) |  | 电动机及负载标注 | 块:电动机及负载标注 | 0 | E-POWR-EQPM
离心风机(电机内置、下进直出、有基础) | 块:离心风机(电机内置、下进直出、有基础) |  | 电动机及负载标注 | 块:电动机及负载标注 | 0 | E-POWR-EQPM
离心风机(电机内置、下进直出、无基础) | 块:离心风机(电机内置、下进直出、无基础) |  | 电动机及负载标注 | 块:电动机及负载标注 | 0 | E-POWR-EQPM
离心风机(电机内置、下进直出、有基础2) | 块:离心风机(电机内置、下进直出、有基础2) |  | 电动机及负载标注 | 块:电动机及负载标注 | 0 | E-POWR-EQPM
HTFC(DF)柜式离心风机 | 块:HTFC(DF)柜式离心风机 |  | 电动机及负载标注 | 块:电动机及负载标注 | 0 | E-POWR-EQPM
HTF消防高温排烟专用风机 | 块:HTF消防高温排烟专用风机 |  | 电动机及负载标注 | 块:电动机及负载标注 | 0 | E-POWR-EQPM
消防高温排烟专用风机 | 块:消防高温排烟专用风机 |  | 电动机及负载标注 | 块:电动机及负载标注 | 0 | E-POWR-EQPM
组合式空调器 | 块:组合式空调器 |  | 负载标注 | 块:负载标注 | 0 | E-UNIV-DIAG
暖通其他设备标注 | 块:暖通其他设备标注 |  | 负载标注 | 块:负载标注 | 0 | E-UNIV-DIAG
风冷热泵 | 块:风冷热泵 |  | 负载标注 | 块:负载标注 | 0 | E-UNIV-DIAG
离心式冷水机组 | 块:离心式冷水机组 |  | 负载标注 | 块:负载标注 | 0 | E-UNIV-DIAG
螺杆式冷水机组 | 块:螺杆式冷水机组 |  | 负载标注 | 块:负载标注 | 0 | E-UNIV-DIAG
冷却塔(参考良机） | 块:冷却塔(参考良机） |  | 负载标注 | 块:负载标注 | 0 | E-UNIV-DIAG
冷却塔(参照元亨） | 块:冷却塔(参照元亨） |  | 负载标注 | 块:负载标注 | 0 | E-UNIV-DIAG
冷却塔(参考金日KSD） | 块:冷却塔(参考金日KSD） |  | 负载标注 | 块:负载标注 | 0 | E-UNIV-DIAG
防火阀 | 块:防火阀 | 280度防火阀(反馈) FDH | E-BFAS712 | 块:E-BFAS712 | 0 | E-FAS-DEVC
防火阀 | 块:防火阀 | 280度防火调节阀(反馈) FVDH | E-BFAS712 | 块:E-BFAS712 | 0 | E-FAS-DEVC
新建防火阀 | 块:新建防火阀 | 280度排烟防火阀FDH | E-BFAS712 | 块:E-BFAS712 | 0 | E-FAS-DEVC
新建防火阀 | 块:新建防火阀 | 280度排烟防火阀（带输出信号）FDSH | E-BFAS712 | 块:E-BFAS712 | 0 | E-FAS-DEVC
新建防火阀 | 块:新建防火阀 | 280度排烟防火调节阀FVDH | E-BFAS712 | 块:E-BFAS712 | 0 | E-FAS-DEVC
新建防火阀 | 块:新建防火阀 | 280度排烟防火调节阀（带输出信号）FVDSH | E-BFAS712 | 块:E-BFAS712 | 0 | E-FAS-DEVC
新建防火阀 | 块:新建防火阀 | 280度排烟防火调节阀（带输出信号）FVDSH | E-BFAS712 | 块:E-BFAS712 | 0 | E-FAS-DEVC
弱电监控 | 块:弱电监控 | 压差传感器 | E-BFAS740 | 块:E-BFAS740 | 0 | E-FAS-DEVC
弱电监控 | 块:弱电监控 | C0浓度传感器 | E-BEMS030 | 块:E-BEMS030 | 0 | E-FAS-DEVC
弱电监控 | 块:弱电监控 | C02浓度传感器 | E-BEMS031 | 块:E-BEMS031 | 0 | E-FAS-DEVC
风阀 | 块:风阀 | 电动多叶调节阀 | E-BFAS621-4 | 块:E-BFAS621-4 | 0 | E-FAS-DEVC
立式泵 | 块:立式泵 |  | E-BDB052 | 块:E-BDB052 | 0 | E-POWR-EQPM
卧式泵 | 块:卧式泵 |  | E-BDB052 | 块:E-BDB052 | 0 | E-POWR-EQPM
潜水泵 | 块:潜水泵 | 单台 | 单台潜水泵1 | 块:单台潜水泵1 | 1 | E-POWR-EQPM | E-BDB054,E-FAS23-3
潜水泵 | 块:潜水泵 | 两台 | 两台潜水泵 | 块:两台潜水泵 | 1 | E-POWR-EQPM | E-BDB054,E-FAS23-4
潜水泵 | 块:潜水泵 | 三台 | 三台潜水泵 | 块:三台潜水泵 | 1 | E-POWR-EQPM | E-BDB054,E-FAS23-5
潜水泵 | 块:潜水泵 | 四台 | 四台潜水泵 | 块:四台潜水泵 | 1 | E-POWR-EQPM | E-BDB054,E-FAS23-6
潜水泵-AI | 块:潜水泵-AI | 单台 | 单台潜水泵1 | 块:单台潜水泵1 | 1 | E-POWR-EQPM | E-BDB054,E-FAS23-7
潜水泵-AI | 块:潜水泵-AI | 两台 | 两台潜水泵 | 块:两台潜水泵 | 1 | E-POWR-EQPM | E-BDB054,E-FAS23-8
潜水泵-AI | 块:潜水泵-AI | 三台 | 三台潜水泵 | 块:三台潜水泵 | 1 | E-POWR-EQPM | E-BDB054,E-FAS23-9
潜水泵-AI | 块:潜水泵-AI | 四台 | 四台潜水泵 | 块:四台潜水泵 | 1 | E-POWR-EQPM | E-BDB054,E-FAS23-10

## 弱电
源块名 | 源块图示 | 可见性 | 目标块名 | 目标块图示 | 是否炸开 | 目标图层 | 内含图块
防火阀 | 块:防火阀 | 70度防火阀(反馈) FDS | E-BFAS711 | 块:E-BFAS711 | 0 | E-FAS-DEVC
防火阀 | 块:防火阀 | 70度防火调节阀(反馈) FVDS | E-BFAS711 | 块:E-BFAS711 | 0 | E-FAS-DEVC
防火阀 | 块:防火阀 | 70度电/手动防火阀(电磁，反馈) MED | E-BFAS731 | 块:E-BFAS731 | 0 | E-FAS-DEVC
防火阀 | 块:防火阀 | 70度电/手动防火阀(电机，反馈) MEE | E-BFAS731 | 块:E-BFAS731 | 0 | E-FAS-DEVC
防火阀 | 块:防火阀 | 70度电/手动防火阀(电机，反馈，就地手动) BEE | E-BFAS731 | 块:E-BFAS731 | 0 | E-FAS-DEVC
防火阀 | 块:防火阀 | 280度防火阀(反馈) FDH | E-BFAS712 | 块:E-BFAS712 | 0 | E-FAS-DEVC
防火阀 | 块:防火阀 | 280度防火调节阀(反馈) FVDH | E-BFAS712 | 块:E-BFAS712 | 0 | E-FAS-DEVC
防火阀 | 块:防火阀 | 280度电/手动防火阀(电磁，反馈，常闭) MECH | E-BFAS732 | 块:E-BFAS732 | 0 | E-FAS-DEVC
防火阀 | 块:防火阀 | 280度电/手动防火阀(电磁，反馈) MEH | E-BFAS732 | 块:E-BFAS732 | 0 | E-FAS-DEVC
防火阀 | 块:防火阀 | 280度电/手动防火阀(电机，反馈) MEEH | E-BFAS732 | 块:E-BFAS732 | 0 | E-FAS-DEVC
防火阀 | 块:防火阀 | 280度电/手动防火阀(电磁，反馈，就地手动，常闭) BECH | E-BFAS732 | 块:E-BFAS732 | 0 | E-FAS-DEVC
防火阀 | 块:防火阀 | 280度电/手动防火阀(电机，反馈，就地手动) BEEH | E-BFAS732 | 块:E-BFAS732 | 0 | E-FAS-DEVC
防火阀 | 块:防火阀 | 电/手动排烟阀(电磁，反馈，常闭) MEC | E-BFAS730 | 块:E-BFAS730 | 0 | E-FAS-DEVC
防火阀 | 块:防火阀 | 电/手动排烟阀(电机，反馈，常闭) MEEC | E-BFAS730 | 块:E-BFAS730 | 0 | E-FAS-DEVC
防火阀 | 块:防火阀 | 电/手动排烟阀（电磁、手动、常闭）MEC | E-BFAS730 | 块:E-BFAS730 | 0 | E-FAS-DEVC
防火阀 | 块:防火阀 | 电/手动排烟阀（电机、手动、常闭）MEEC | E-BFAS730 | 块:E-BFAS730 | 0 | E-FAS-DEVC
防火阀 | 块:防火阀 | 电/手动排烟阀(电磁，反馈，就地手动，常闭) BEC | E-BFAS730 | 块:E-BFAS730 | 0 | E-FAS-DEVC
防火阀 | 块:防火阀 | 电/手动排烟阀(电机，反馈，就地手动，常闭) BEEC | E-BFAS730 | 块:E-BFAS730 | 0 | E-FAS-DEVC
防火阀 | 块:防火阀 | 板式排烟口PS | E-BFAS732 | 块:E-BFAS732 | 0 | E-FAS-DEVC
防火阀 | 块:防火阀 | 多叶排烟口GS | E-BFAS732 | 块:E-BFAS732 | 0 | E-FAS-DEVC
防火阀 | 块:防火阀 | 多叶送风口GP | E-BFAS731 | 块:E-BFAS731 | 0 | E-FAS-DEVC
防火阀 | 块:防火阀 | 150度防火阀 | E-BFAS713 | 块:E-BFAS713 | 0 | E-FAS-DEVC
防火阀 | 块:防火阀 | 70度防火阀（带输出信号）FDS | E-BFAS711 | 块:E-BFAS711 | 0 | E-FAS-DEVC
防火阀 | 块:防火阀 | 70度防火调节阀（带输出信号）FVDS | E-BFAS731 | 块:E-BFAS731 | 0 | E-FAS-DEVC
防火阀 | 块:防火阀 | 280度排烟防火阀FDH | E-BFAS712 | 块:E-BFAS712 | 0 | E-FAS-DEVC
防火阀 | 块:防火阀 | 280度排烟防火阀（带输出信号）FDSH | E-BFAS712 | 块:E-BFAS712 | 0 | E-FAS-DEVC
防火阀 | 块:防火阀 | 280度排烟防火调节阀FVDH | E-BFAS712 | 块:E-BFAS712 | 0 | E-FAS-DEVC
防火阀 | 块:防火阀 | 280度排烟防火调节阀（带输出信号）FVDSH | E-BFAS712 | 块:E-BFAS712 | 0 | E-FAS-DEVC
防火阀 | 块:防火阀 | 电手动排烟阀（常闭）MECH | E-BFAS730 | 块:E-BFAS730 | 0 | E-FAS-DEVC
防火阀 | 块:防火阀 | BEC | E-BFAS730 | 块:E-BFAS730 | 0 | E-FAS-DEVC
新建防火阀 | 块:新建防火阀 | 70度防火阀（带输出信号）FDS | E-BFAS711 | 块:E-BFAS711 | 0 | E-FAS-DEVC
新建防火阀 | 块:新建防火阀 | 70度防火调节阀（带输出信号）FVDS | E-BFAS731 | 块:E-BFAS731 | 0 | E-FAS-DEVC
新建防火阀 | 块:新建防火阀 | 280度排烟防火阀FDH | E-BFAS712 | 块:E-BFAS712 | 0 | E-FAS-DEVC
新建防火阀 | 块:新建防火阀 | 280度排烟防火阀（带输出信号）FDSH | E-BFAS712 | 块:E-BFAS712 | 0 | E-FAS-DEVC
新建防火阀 | 块:新建防火阀 | 280度排烟防火调节阀FVDH | E-BFAS712 | 块:E-BFAS712 | 0 | E-FAS-DEVC
新建防火阀 | 块:新建防火阀 | 280度排烟防火调节阀（带输出信号）FVDSH | E-BFAS712 | 块:E-BFAS712 | 0 | E-FAS-DEVC
新建防火阀 | 块:新建防火阀 | 电手动排烟阀（常闭）MECH | E-BFAS730 | 块:E-BFAS730 | 0 | E-FAS-DEVC
新建防火阀 | 块:新建防火阀 | BEC | E-BFAS730 | 块:E-BFAS730 | 0 | E-FAS-DEVC
信号阀＋水流指示器 | 块:信号阀＋水流指示器 | 信号闸阀1 | 灭火系统水流指示器及信号阀+输入模块 | 块:灭火系统水流指示器及信号阀+输入模块 | 1 | E-FAS-DEVC | E-BFAS621-2,E-BFAS622
信号阀＋水流指示器 | 块:信号阀＋水流指示器 | 信号闸阀2 | 灭火系统水流指示器及信号阀+输入模块 | 块:灭火系统水流指示器及信号阀+输入模块 | 1 | E-FAS-DEVC | E-BFAS621-2,E-BFAS622
信号阀＋水流指示器 | 块:信号阀＋水流指示器 | 信号蝶阀1 | 灭火系统水流指示器及信号阀+输入模块 | 块:灭火系统水流指示器及信号阀+输入模块 | 1 | E-FAS-DEVC | E-BFAS621-2,E-BFAS622
信号阀＋水流指示器 | 块:信号阀＋水流指示器 | 信号蝶阀2 | 灭火系统水流指示器及信号阀+输入模块 | 块:灭火系统水流指示器及信号阀+输入模块 | 1 | E-FAS-DEVC | E-BFAS621-2,E-BFAS622
湿式报警阀平面 | 块:湿式报警阀平面 | 湿式报警阀 | 灭火系统(报警阀组)压力开关+输入模块 | 块:灭火系统(报警阀组)压力开关+输入模块 | 1 | E-FAS-DEVC | E-BFAS620,E-BFAS621-2
湿式报警阀平面 | 块:湿式报警阀平面 | 干式报警阀 | 灭火系统(报警阀组)压力开关+输入模块 | 块:灭火系统(报警阀组)压力开关+输入模块 | 1 | E-FAS-DEVC | E-BFAS620,E-BFAS621-2
湿式报警阀平面 | 块:湿式报警阀平面 | 预作用报警阀 | 灭火系统(报警阀组)压力开关+输入模块 | 块:灭火系统(报警阀组)压力开关+输入模块 | 1 | E-FAS-DEVC | E-BFAS620,E-BFAS621-2
湿式报警阀平面 | 块:湿式报警阀平面 | 雨淋阀 | 灭火系统(报警阀组)压力开关+输入模块 | 块:灭火系统(报警阀组)压力开关+输入模块 | 1 | E-FAS-DEVC | E-BFAS620,E-BFAS621-2
压力开关 | 块:压力开关 | 压力开关（垂直） | E-BFAS620 | 块:E-BFAS620 | 0 | E-FAS-DEVC
压力开关 | 块:压力开关 | 流量开关（垂直） | E-BFAS622-2 | 块:E-BFAS622-2 | 0 | E-FAS-DEVC
室内消火栓平面 | 块:室内消火栓平面 |  | E-BFAS610 | 块:E-BFAS610 | 0 | E-FAS-DEVC
室内消火栓平面 | 块:室内消火栓平面 | 单栓 | E-BFAS610 | 块:E-BFAS610 | 0 | E-FAS-DEVC
室内消火栓平面 | 块:室内消火栓平面 | 双栓 | E-BFAS610 | 块:E-BFAS610 | 0 | E-FAS-DEVC
室内消火栓平面 | 块:室内消火栓平面 | 单栓带卷盘 | E-BFAS610 | 块:E-BFAS610 | 0 | E-FAS-DEVC
室内消火栓平面 | 块:室内消火栓平面 | 双栓带卷盘 | E-BFAS610 | 块:E-BFAS610 | 0 | E-FAS-DEVC
室内消火栓平面 | 块:室内消火栓平面 | 单栓灭火器(1)组合柜 | E-BFAS610 | 块:E-BFAS610 | 0 | E-FAS-DEVC
室内消火栓平面 | 块:室内消火栓平面 | 单栓灭火器(2)组合柜 | E-BFAS610 | 块:E-BFAS610 | 0 | E-FAS-DEVC
室内消火栓平面 | 块:室内消火栓平面 | 单栓灭火器(3)组合柜 | E-BFAS610 | 块:E-BFAS610 | 0 | E-FAS-DEVC
室内消火栓平面 | 块:室内消火栓平面 | 单栓带卷盘灭火器(1)组合柜 | E-BFAS610 | 块:E-BFAS610 | 0 | E-FAS-DEVC
室内消火栓平面 | 块:室内消火栓平面 | 单栓带卷盘灭火器(2)组合柜 | E-BFAS610 | 块:E-BFAS610 | 0 | E-FAS-DEVC
室内消火栓平面 | 块:室内消火栓平面 | 单栓带卷盘灭火器(3)组合柜 | E-BFAS610 | 块:E-BFAS610 | 0 | E-FAS-DEVC
室内消火栓平面 | 块:室内消火栓平面 | 试验消火栓 | E-BFAS610 | 块:E-BFAS610 | 0 | E-FAS-DEVC
大空间灭火装置平面 | 块:大空间灭火装置平面 | 自动扫描射水高空水炮（K122） | 自动扫描射水高空水炮 | 块:自动扫描射水高空水炮 | 0 | E-FAS-DEVC
大空间灭火装置平面 | 块:大空间灭火装置平面 | 自动扫描射水高空水炮接管 | 自动扫描射水高空水炮带电磁阀 | 块:自动扫描射水高空水炮带电磁阀 | 1 | E-FAS-DEVC | 自动扫描射水高空水炮,E-BFAS621-3
大空间灭火装置平面 | 块:大空间灭火装置平面 | 大空间智能灭火装置（K190） | 大空间智能灭火装置 | 块:大空间智能灭火装置 | 0 | E-FAS-DEVC
大空间灭火装置平面 | 块:大空间灭火装置平面 | 大空间智能灭火装置接管 | 大空间灭火装置带电磁阀 | 块:大空间灭火装置带电磁阀 | 1 | E-FAS-DEVC | 大空间智能灭火装置,E-BFAS621-3
大空间灭火装置平面 | 块:大空间灭火装置平面 | 自动扫描射水喷头（K97） | 自动扫描射水喷头 | 块:自动扫描射水喷头 | 0 | E-FAS-DEVC
大空间灭火装置平面 | 块:大空间灭火装置平面 | 自动扫描射水喷头接管 | 自动扫描射水喷头带电磁阀 | 块:自动扫描射水喷头带电磁阀 | 1 | E-FAS-DEVC | 自动扫描射水喷头,E-BFAS621-3
消防炮平面 | 块:消防炮平面 | 消防炮 | 消防炮 | 块:消防炮 | 0 | E-FAS-DEVC
消防炮平面 | 块:消防炮平面 | 消防炮接管 | 消防炮带电磁阀 | 块:消防炮带电磁阀 | 1 | E-FAS-DEVC | 消防炮,E-BFAS621-3