## CPS
型号 | 壳架规格 | 额定电压 | 级数 | 额定电流 | 剩余电流动作 | 组合形式 | 类别代号 | 额定极限分断能力级别 | 额定运行短路分断能力倍数 | 额定短路接通能力 | 额定短时耐受能力 | 短时耐受时间 | 瞬时脱扣时间 | 延时脱扣时间 | 接线能力 | 安装方式 | 宽度 | 深度 | 高度 | 默认不选
Model | Frame Size(A) | Max KV | Poles | Amps(A) | Residual Current | CPS Combination | CPS Characteristics | Icu Level | %Icu | Icm(kA) | Icw(kA) | Tkr(s) | Tripping Time(s) | Tripping Time Delay(s) | Wiring Capacity(mm²) | Install Method | Width(mm) | Depth(mm) | Height(mm) | No Pick
CPS | 32 | 0.4 | 3P | 0.25;0.4;0.63;1;1.6;2.5;4;6.3;12;16;18;25;32 | 10;30;100;300 | D;J | M;P;F | [8 empty] | DIN-Rail
CPS | 45 | 0.4 | 3P | 0.25;0.4;0.63;1;1.6;2.5;4;6.3;12;16;18;25;32;40;45 | 10;30;100;300 | D;J | M;P;F | [8 empty] | DIN-Rail
CPS | 63 | 0.4 | 3P | 13;18;25;32;40;45;50;63 | 10;30;100;300 | D;J | M;P;F | [8 empty] | DIN-Rail
CPS | 100 | 0.4 | 3P | 13;18;25;32;40;45;50;63;80;100 | 10;30;100;300 | D;J | M;P;F | [8 empty] | DIN-Rail
CPS | 125 | 0.4 | 3P | 13;18;25;32;40;45;50;63;80;100;125 | 10;30;100;300 | D;J | M;P;F | [8 empty] | DIN-Rail
CPS | 160 | 0.4 | 3P | 13;18;25;32;40;45;50;63;80;100;125;160 | 10;30;100;300 | D;J | M;P;F | [8 empty] | DIN-Rail
CPS | 225 | 0.4 | 3P | 13;18;25;32;40;45;50;63;80;100;125;160;225 | 10;30;100;300 | D;J | M;P;F | [8 empty] | DIN-Rail