## 视频监控系统配置表
房间A | 房间B | 楼层 | 房间A采取的措施 | 房间B采取的措施
机动车库 | All | All | 沿线均布-枪式摄像机 | 无
机动车库 | 走道 | All | 入口控制-枪式摄像机 | 无
机动车库 | 前室 | All | 入口控制-枪式摄像机 | 无
机动车库 | 电梯井道 | All | 入口控制-枪式摄像机 | 无
机动车库 | 电梯厅 | All | 入口控制-枪式摄像机 | 无
机动车库 | 汽车坡道 | All | 入口控制-枪式摄像机 | 无
机动车库 | 封闭楼梯间 | All | 入口控制-枪式摄像机 | 无
机动车库 | 入户大堂 | All | 入口控制-枪式摄像机 | 无
机动车库 | 下沉广场 | All | 入口控制-枪式摄像机 | 无
机动车库 | 下沉庭院 | All | 入口控制-枪式摄像机 | 无
非机动车库 | 走道 | All | 入口控制-枪式摄像机 | 无
非机动车库 | 前室 | All | 入口控制-枪式摄像机 | 无
非机动车库 | 自行车坡道 | All | 入口控制-枪式摄像机 | 无
非机动车库 | 非机动车坡道 | All | 入口控制-枪式摄像机 | 无
非机动车库 | 封闭楼梯间 | All | 入口控制-枪式摄像机 | 无
门厅 | 无 | All | 入口控制-枪式摄像机（翻转） | 无
前室 | 无 | All | 入口控制-枪式摄像机（翻转） | 无
楼梯间 | 无 | All | 入口控制-枪式摄像机（翻转） | 无
电梯厅 | 电梯井道 | All | 入口控制-枪式摄像机 | 无
前室 | 电梯井道 | All | 入口控制-枪式摄像机 | 无
走道 | 电梯井道 | All | 入口控制-枪式摄像机 | 无
前室 | 楼梯间 | All | 入口控制-枪式摄像机 | 无
走道 | 楼梯间 | All | 入口控制-枪式摄像机 | 无
消防控制室 | All | All | 入口控制-枪式摄像机 | 无
安防监控中心 | All | All | 入口控制-枪式摄像机 | 无
电梯井道 | All | Top | 入口控制-枪式摄像机 | 无

## 入侵报警系统配置表
房间A | 房间B | 楼层 | 房间A采取的措施 | 房间B采取的措施
设备机房 | All | All | 入侵报警-吸顶红外 | 无
水泵房 | All | All | 入侵报警-吸顶红外 | 无
变电室 | All | All | 入侵报警-吸顶红外 | 无
配电间 | All | All | 入侵报警-吸顶红外 | 无
电信间 | All | All | 入侵报警-吸顶红外 | 无
楼梯间 | 无 | 大屋面 | 入侵报警-吸顶红外 | 无
储物间 | All | All | 入侵报警-吸顶红外 | 无

## 出入口控制系统配置表
房间A | 房间B | 楼层 | 房间A采取的措施 | 房间B采取的措施
机动车库 | 前室 | All | 无 | 出入口控制-单向认证进入
机动车库 | 电梯厅 | All | 无 | 出入口控制-单向认证进入
机动车库 | 封闭楼梯间 | All | 无 | 出入口控制-单向认证进入
机动车库 | 入户大堂 | All | 无 | 出入口控制-单向认证进入
非机动车库 | 走道 | All | 出入口控制-单向认证进入 | 无
非机动车库 | 前室 | All | 出入口控制-单向认证进入 | 无
非机动车库 | 自行车坡道 | All | 出入口控制-单向认证进入 | 无
非机动车库 | 非机动车坡道 | All | 出入口控制-单向认证进入 | 无
非机动车库 | 封闭楼梯间 | All | 出入口控制-单向认证进入 | 无
大堂 | 无 | 非标层 | 出入口控制-单向访客对讲 | 无
前室 | 无 | 非标层 | 出入口控制-单向访客对讲 | 无
楼梯间 | 无 | 非标层 | 出入口控制-单向访客对讲 | 无
楼梯间 | 无 | 大屋面 | 出入口控制-单向认证进入 | 无
消控室 | All | All | 出入口控制-单向认证进入 | 无
安保中心 | All | All | 出入口控制-单向认证进入 | 无
社区活动中心 | All | All | 出入口控制-单向认证进入 | 无

## 电子巡更系统配置表
房间名称 | 楼层 | 房间内是否布置电子巡更 | 房间外是否需要布置电子巡更
机动车库 | All | 是 | 否
非机动车库 | All | 是 | 否
电梯厅 | All | 是 | 否
前室 | All | 是 | 否
大堂 | All | 是 | 否
楼梯间 | All | 否 | 是
电气机房 | All | 否 | 是
电子设备间 | All | 否 | 是
水泵机房 | All | 否 | 是
燃气机房 | All | 否 | 是
防排烟机房 | All | 否 | 是
换热机房 | All | 否 | 是
制冷机房 | All | 否 | 是
锅炉间 | All | 否 | 是
热水机房 | All | 否 | 是
控制室 | All | 否 | 是

## 配置模式
视频监控 | 入侵报警 | 出入口控制
入口控制-枪式摄像机 | 入侵报警-壁装红外 | 出入口控制-单向认证进入
入口覆盖-人脸识别摄像机 | 入侵报警-吸顶红外 | 出入口控制-单向访客对讲
入口覆盖-半球摄像机 | 入侵报警-壁装双鉴 | 出入口控制-双向认证出入
入口覆盖-枪式摄像机（带室内防护罩） | 入侵报警-吸顶双鉴 | 无
入口控制-枪式摄像机（翻转） | 入侵报警-残卫报警
入口覆盖-人脸识别摄像机（翻转） | 无
入口覆盖-半球摄像机（翻转）
入口覆盖-枪式摄像机（带室内防护罩）（翻转）
沿线均布-枪式摄像机
沿线均布-云台摄像机
沿线均布-半球摄像机
沿线均布-枪式摄像机（带室内防护罩）
无

## 房间名称处理
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 同义词（逗号分隔）
通用
| 室外区域 |  |  | 室外
|  | 外廊 | 室外连廊 | 外廊，连廊
|  | 室外走道 | 室外走道
室外平台
上人平台
不上人平台
|  |  | 设备平台 | 室外机平台
|  | 天桥 | 天桥
|  | 室外楼梯 | 室外楼梯
绿化
水景
花坛
花池
|  | 室外台阶 |  | 台阶
下沉广场
|  | 屋顶 |  | 屋面，裙房屋面，塔楼屋面
上人屋面
不上人屋面
公共场所
|  | 楼梯间 |  | LT*，BT*，BLT*，疏散楼梯间
开敞楼梯间
|  |  | 封闭楼梯间 | 地上封闭楼梯间，地下封闭楼梯间
|  |  | 防烟楼梯间 | 地上防烟楼梯间，地下防烟楼梯间
人防楼梯间
|  | 前室 |  | 楼梯间前室，封闭前室
扩大前室
|  |  | 防烟前室 | 防烟楼梯间前室
消防电梯前室
电梯前室
|  |  | 合用前室 | 共用前室
|  | 走道 |  | 楼层走道间，室内回廊，室内走道，走廊
后勤走道
|  |  | 公共走道 | 公共走廊
电梯厅
货梯厅
客梯厅
作业通道
施工通道
|  | 防毒通道 |  | 防毒通道和密闭通道，密闭通道
检修走道
|  | 门厅 |  | 大堂
中庭
井道
|  | 电梯井道 |  | DT*，HT*，电梯井
电梯
消防电梯
客梯
|  |  | 无障碍电梯 | 无障碍梯
|  |  | 货梯 | 载货电梯，载货梯
担架电梯
消防电梯兼无障碍电梯
消防电梯兼担架电梯
无障碍电梯兼消防电梯
担架电梯兼消防电梯
担架电梯兼货梯
|  |  | 餐梯 | 食梯
|  |  | 观光电梯 | 观光梯
|  | 采光井 |  | 采光天井，天井
|  | 窗井 |  | 固定窗井
管道井
|  |  | 水管井 | 水井，水，给水，排水
|  |  | 燃气管井 | 燃气井，煤气井，天然气井，天然气，煤气
|  |  | 空调管井 | 空调水井，冷媒井，空调水管井，空调水管，空调水，冷却水井，冷却水
|  |  | 强电井 | 强电间，强电，电井
|  |  | 弱电井 | 弱电间，弱电，电井
|  | 风井 |  | 风
|  |  | 空调风井 | 新风井，新风
|  |  | 通风井 | 送风井，排风井，排油烟井，烟井
|  |  | 防排烟井 | 排烟井，补风井，加压送风井，正压送风井，加压风井，正压风井
| 存储房间 |  |  | 贮藏间，储藏等基本功能空间，储藏空间
|  | 库房 |  | 仓库，仓库类似场所
备品库
|  |  | 原料库房 | 原料库房室
空瓶存放区
冷藏库房
油库
地下油库
|  | 储油间 |  | 燃油间，油箱间，贮油间
|  | 储物间 |  | *储藏室
|  | 气瓶间 |  | 气瓶专用房间
气体灭火钢瓶间
图书库
资料库
档案库
文物库
干煤棚
碎煤转运间
油泵间
|  | 物资储备库 |  | 物资库，物资储库
|  | 食品库房 |  | 主副食库房
食品站
|  | 水箱间 |  | 屋顶水箱间
生活水箱间
消防水箱间
水池
消防水池
生活水池
景观水池
雨水回收水池
实验室
室内土工试验室
化学试验室
化验室
工作间
工作消毒间
观察工作间
控制室
调度中心
监控中心
|  |  | 安防监控中心 | 安保中心，安保控制室，消控安保监控中心，消控室兼安保监控中心，消控安保中心，消控室兼安保中心，消控室兼安保控制室，消控安保控制室，消控安保监控室，消控室兼安保监控室
中央控制室
|  | 单元控制室 |  | 各单元控制室
|  | 消防控制室 |  | 消防控制中心，消控安保监控中心，消控室兼安保监控中心，消控安保中心，消控室兼安保中心，消控室兼安保控制室，消控安保控制室，消控安保监控室，消控室兼安保监控室
|  | 电站控制室 |  | 电站值班室，变电所控制室，变电所值班室
设备控制室
|  |  | 消防水泵控制室 | 消防水泵值班室
|  |  | 制冷机房控制室 | 制冷机房值班室，冷冻机房控制室，冷冻机房值班室
|  |  | 锅炉房控制室 | 锅炉房值班室
设备机房 |  |  |  | 其它设备房间，设备用房，设备间，设备间室，设备房间，机房，其他设备间，其他机房，设备集中房间
电气机房
配电间
配电室
|  |  | 低压配电室 | 低压配电间
|  |  | 高压配电室 | 高压配电间
变压器室
油浸变压器室
发电机间
|  |  | 柴油发电机房 | 柴油电站
|  | 变电室 |  | 变电所，变配电所，变电站，变配电站，配电站，配电房，KT站，K站，PT站，P站，开关站，开闭所，*公变，*专变，自维变，局维变
电容器室
电缆室
| 电子设备间 |  |  | 电子信息设备用房
|  | 网络通信机房 |  | 网络机房，MDF机房
有线电视机房
|  | 无线覆盖机房 |  | 宏站机房
|  | 运营商机房 |  | 通讯机房，接入机房，移动进线机房，移动机房，电信接入机房，电信机房，联通接入机房，联通机房
电信间
|  | 计算机机房 |  | 计算机房，数据机房
涡轮机房
液压站
润滑油站
| 电梯机房 |  |  | 消防电梯机房，客梯机房，货梯机房
给排水设备间
|  | 水泵机房 |  | 地下式井泵房，半地下式井泵房，泵房，水泵房
消防水泵房
|  |  | 给水泵房 | 生活水泵房
生活饮用水供水泵房
消防转输泵房
生活转输泵房
净水机房
优质饮用水设备间
臭氧发生器间
次氯酸钠发生器间
盐氯发生器间
雨水回收机房
|  | 隔油机房 |  | 隔油间，隔油池间
|  | 污水提升机房 |  | 污水提升泵房
水处理房间
加氯间
加氨间
氯蒸发间
二氧化氯发生间
二氧化氯投加设备间
臭氧发生间
取水泵房
岸上取水泵房
江心式取水泵房
岸边式取水泵房
水处理车间
细粉类水处理药剂车间
燃气机房
重油加热器间
燃气增压间
|  | 调压间 |  | 调压站
计量间
检查室
供热管道舱室
燃气管道舱室
燃气处理房间
调压计量间
压缩机间
灌瓶间
|  | 燃气调压间 |  | 燃气调压站
暖通机房
|  | 空调机房 |  | *空调机房，*新风机房
|  | 通风机房 |  | 送风机房，排风机房
防排烟机房
|  |  | 加压送风机房 | 正压送风机房，加压机房，正压机房，加压补风机房
|  |  | 排烟机房 | 消防排烟机房，排烟兼排风机房，排风兼排烟机房
|  |  | 补风机房 | 消防补风机房，送风兼补风机房，补风兼送风机房
|  | 换热机房 |  | 换热站，热力小室，热力入口间
|  | 制冷机房 |  | 冷冻机房
| 锅炉间 |  |  | 锅炉房，燃烧设备间
独立锅炉房
非独立锅炉房
|  | 燃煤锅炉间 |  | 燃煤锅炉房
|  | 燃油锅炉间 |  | 燃油锅炉房
|  | 燃气锅炉间 |  | 燃气锅炉房
热水机房
| 垃圾间 |  |  | 垃圾房
独立垃圾收集存储间
|  | 公共厨房垃圾间 |  | 厨余垃圾间，厨余垃圾
|  | 城镇生活垃圾房 |  | 生活垃圾
|  | 分类生活垃圾房 |  | 城镇生活垃圾屋
|  | 干湿集中垃圾间 |  | 分类生活垃圾屋
|  |  | 集中干垃圾间 | 干垃圾间，干垃圾
|  |  | 集中湿垃圾间 | 湿垃圾间，湿垃圾
|  |  | 集中可回收物垃圾间 | 可回收物垃圾间，可回收物
|  |  | 集中有害垃圾间 | 有害垃圾间，有害垃圾
停车设施
停车场
机动车停车场
非机动车停车场
| 汽车库 |  |  | 停车库，车库，I类汽车库，II类汽车库，机动车库
地下车库
|  | 汽车坡道 |  | 坡道*，汽车坡道*
| 非机动车库 |  |  | 自行车库
非机动车库非充电车区域
非机动车库充电区域
|  | 非机动车坡道 |  | 自行车坡道
无障碍服务场所
| 少年儿童专用活动场所 |  |  | 儿童活动设施，儿童用房
幼儿园的儿童用房
|  | 儿童游乐设施 |  | 儿童游乐厅
儿童游憩区
儿童专用厕所
老年人专用活动场所
老年人公共活动用房
康复与医疗用房
| 无障碍通道 |  |  | 轮椅通道，在无障碍通道
轮椅回转空间
室外无障碍通道
室内无障碍通道
| 无障碍电梯前室 |  |  | 无障碍电梯的候梯厅
无障碍盆浴间
无障碍淋浴间
| 无障碍居室 |  |  | 无障碍套型，无障碍户型，无障碍房型
| 无障碍客房 |  |  | 无障碍卧室
无障碍厨房
| 无障碍卫生间 |  |  | 无障碍厕所
无障碍落客区