## Sheet1
整定电流 | 非消防回路 | 消防回路
Iset(A) | Busway Model | Busway Model
250 | 250A密集绝缘母线槽 | 250A耐火母线槽
400 | 400A密集绝缘母线槽 | 400A耐火母线槽
630 | 630A密集绝缘母线槽 | 630A耐火母线槽
800 | 800A密集绝缘母线槽 | 800A耐火母线槽
1000 | 1000A密集绝缘母线槽 | 1000A耐火母线槽
1250 | 1250A密集绝缘母线槽 | 1250A耐火母线槽
1600 | 1600A密集绝缘母线槽 | 1600A耐火母线槽
2000 | 2000A密集绝缘母线槽 | 2000A耐火母线槽
2500 | 2500A密集绝缘母线槽 | 2500A耐火母线槽
3200 | 3200A密集绝缘母线槽 | 3200A耐火母线槽
4000 | 4000A密集绝缘母线槽 | 4000A耐火母线槽
5000 | 5000A密集绝缘母线槽 | 5000A耐火母线槽
6300 | 6300A密集绝缘母线槽 | 6300A耐火母线槽
8000 | 8000A密集绝缘母线槽 | 8000A耐火母线槽