## ATSE
型号 | 壳架等级 | 额定电压 | 级数 | 额定电流 | ATSE功能特点 | 使用类别 | 主触头O位置 | 额定极限分断能力 | 额定运行短路分断能力倍数 | 额定短路接通能力 | 额定短时耐受能力 | 短时耐受时间 | 瞬时脱扣时间 | 延时脱扣时间 | 接线能力 | 安装方式 | 宽度 | 深度 | 高度
Model | Frame Size(A) | Max KV | Poles | Amps(A) | ATSE Characteristics | Utilization Category | ATSE Characteristics | Icu(kA) | %Icu | Icm(kA) | Icw(kA) | Tkr(s) | Tripping Time(s) | Tripping Time Delay(s) | Wiring Capacity(mm²) | Install Method | Width(mm) | Depth(mm) | Height(mm)
ATSE100 | 100 | 0.4 | 2P;3P;4P | 16;25;32;40;63;80;100 | PC | AC-33A;AC-33B;AC-33iB | Y;N | Disabled | Disabled | 100 | 7.5 | 1 | Disabled | Disabled |  | F
ATSE100 | 100 | 0.4 | 2P;3P;4P | 16;25;32;40;63;80;100 | PC | AC-33A;AC-33B;AC-33iB | Y;N | Disabled | Disabled | 100 | 7.5 | 1 | Disabled | Disabled |  | F
ATSE250 | 250 | 0.4 | 3P;4P | 100;125;160;200;250 | PC | AC-33A;AC-33B;AC-33iB | Y;N | Disabled | Disabled | 100;120 | 10 | 1 | Disabled | Disabled |  | F
ATSE250 | 250 | 0.4 | 3P;4P | 100;125;160;200;250 | PC | AC-33A;AC-33B;AC-33iB | Y;N | Disabled | Disabled | 100;120 | 10 | 1 | Disabled | Disabled |  | F
ATSE400 | 400 | 0.4 | 3P;4P | 250;320;400 | PC | AC-33A;AC-33B;AC-33iB | Y;N | Disabled | Disabled | 120 | 10 | 1 | Disabled | Disabled |  | F
ATSE400 | 400 | 0.4 | 3P;4P | 250;320;400 | PC | AC-33A;AC-33B;AC-33iB | Y;N | Disabled | Disabled | 120 | 10 | 1 | Disabled | Disabled |  | F
ATSE630 | 630 | 0.4 | 3P;4P | 400;500;630 | PC | AC-33A;AC-33B;AC-33iB | Y;N | Disabled | Disabled | 120 | 16;65 | 1 | Disabled | Disabled |  | F
ATSE630 | 630 | 0.4 | 3P;4P | 400;500;630 | PC | AC-33A;AC-33B;AC-33iB | Y;N | Disabled | Disabled | 120 | 16;65 | 1 | Disabled | Disabled |  | F
ATSE800 | 800 | 0.4 | 3P;4P | 630;800 | PC | AC-33A;AC-33B;AC-33iB | Y;N | Disabled | Disabled | 120 | 16;65 | 1 | Disabled | Disabled |  | F
ATSE800 | 800 | 0.4 | 3P;4P | 630;800 | PC | AC-33A;AC-33B;AC-33iB | Y;N | Disabled | Disabled | 120 | 16;65 | 1 | Disabled | Disabled |  | F
ATSE1000 | 1000 | 0.4 | 3P;4P | 800;1000 | PC | AC-33A;AC-33B;AC-33iB | Y;N | Disabled | Disabled | 120 | 65 | 1 | Disabled | Disabled |  | F
ATSE1000 | 1000 | 0.4 | 3P;4P | 800;1000 | PC | AC-33A;AC-33B;AC-33iB | Y;N | Disabled | Disabled | 120 | 65 | 1 | Disabled | Disabled |  | F
ATSE1250 | 1250 | 0.4 | 3P;4P | 1000;1250 | PC | AC-33A;AC-33B;AC-33iB | Y;N | Disabled | Disabled | 120 | 65 | 1 | Disabled | Disabled |  | F
ATSE1250 | 1250 | 0.4 | 3P;4P | 1000;1250 | PC | AC-33A;AC-33B;AC-33iB | Y;N | Disabled | Disabled | 120 | 65 | 1 | Disabled | Disabled |  | F
ATSE1600 | 1600 | 0.4 | 3P;4P | 1250;1600 | PC | AC-33A;AC-33B;AC-33iB | Y;N | Disabled | Disabled | 120 | 65 | 1 | Disabled | Disabled |  | F
ATSE1600 | 1600 | 0.4 | 3P;4P | 1250;1600 | PC | AC-33A;AC-33B;AC-33iB | Y;N | Disabled | Disabled | 120 | 65 | 1 | Disabled | Disabled |  | F
ATSE2000 | 2000 | 0.4 | 3P;4P | 1600;2000 | PC | AC-33A;AC-33B;AC-33iB | Y;N | Disabled | Disabled | 120 | 65 | 1 | Disabled | Disabled |  | F
ATSE2000 | 2000 | 0.4 | 3P;4P | 1600;2000 | PC | AC-33A;AC-33B;AC-33iB | Y;N | Disabled | Disabled | 120 | 65 | 1 | Disabled | Disabled |  | F
ATSE2500 | 2500 | 0.4 | 3P;4P | 2000;2500 | PC | AC-33A;AC-33B;AC-33iB | Y;N | Disabled | Disabled | 120 | 65 | 1 | Disabled | Disabled |  | F
ATSE2500 | 2500 | 0.4 | 3P;4P | 2000;2500 | PC | AC-33A;AC-33B;AC-33iB | Y;N | Disabled | Disabled | 120 | 65 | 1 | Disabled | Disabled |  | F
ATSE3150 | 3150 | 0.4 | 3P;4P | 2500;3150 | PC | AC-33A;AC-33B;AC-33iB | Y;N | Disabled | Disabled | 120 | 65 | 1 | Disabled | Disabled |  | F
ATSE3150 | 3150 | 0.4 | 3P;4P | 2500;3150 | PC | AC-33A;AC-33B;AC-33iB | Y;N | Disabled | Disabled | 120 | 65 | 1 | Disabled | Disabled |  | F
ATSE4000 | 4000 | 0.4 | 3P;4P | 3150;4000 | PC | AC-33A;AC-33B;AC-33iB | N | Disabled | Disabled | 200 | 65;100 | 1 | Disabled | Disabled |  | F
ATSE4000 | 4000 | 0.4 | 3P;4P | 3150;4000 | PC | AC-33A;AC-33B;AC-33iB | N | Disabled | Disabled | 200 | 65;100 | 1 | Disabled | Disabled |  | F
ATSE5000 | 5000 | 0.4 | 3P;4P | 4000;5000 | PC | AC-33A;AC-33B;AC-33iB | N | Disabled | Disabled | 200 | 100 | 1 | Disabled | Disabled |  | F
ATSE5000 | 5000 | 0.4 | 3P;4P | 4000;5000 | PC | AC-33A;AC-33B;AC-33iB | N | Disabled | Disabled | 200 | 100 | 1 | Disabled | Disabled |  | F
ATSE6300 | 6300 | 0.4 | 3P;4P | 5000;6300 | PC | AC-33A;AC-33B;AC-33iB | N | Disabled | Disabled | 200 | 100 | 1 | Disabled | Disabled |  | F
ATSE6300 | 6300 | 0.4 | 3P;4P | 5000;6300 | PC | AC-33A;AC-33B;AC-33iB | N | Disabled | Disabled | 200 | 100 | 1 | Disabled | Disabled |  | F